## 17
第１７ 特定建築物における環境衛生
平成２１年度分
|  |  | 興行場 | 百貨店 | 店舗 | 事務所 | 学校 | 旅館 | その他
| 特定建築物施設数（年度末現在） |  | 18 | 29 | 101 | 143 | 24 | 82 | 43
| 管理技術者選任建築物数（年度末現在） |  | 18 | 29 | 100 | 143 | 22 | 77 | 43
| 立入検査等回数 |  | 6 | 10 | 29 | 32 | 2 | 26 | 7
処 分 件 数 （年 度 中） |  | 改善命令 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 使用停止・使用制限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
空気環境・空気調和の調整 |  |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
|  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
1 | 空気環境の測定(２を除く) |  | 5 | 0 | 9 | 0 | 29 | 2 | 29 | 1 | 2 | 1 | 20 | 0 | 3 | 0
2 | ホルムアルデヒド量の測定 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
3 | 浮遊粉じんの量 |  | 5 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 3 | 1
4 | 一酸化炭素の含有率 |  | 5 | 0 | 8 | 0 | 27 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0
5 | 二酸化炭素の含有率 |  | 4 | 1 | 9 | 0 | 28 | 2 | 28 | 4 | 1 | 1 | 20 | 0 | 3 | 0
6 | 温 度 |  | 3 | 1 | 7 | 1 | 25 | 3 | 29 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0
7 | 相対湿度 |  | 3 | 1 | 6 | 3 | 24 | 10 | 28 | 19 | 1 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1
8 | 気流 |  | 5 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0
9 | ホルムアルデヒド量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
10 | 冷却塔への供給水に必要な措置 |  | 1 | 0 | 9 | 2 | 8 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0
11 | 加湿装置への供給水に必要な措置 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
12 | 冷却塔、冷却水の汚れ点検（１月以内ごと） |  | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0
13 | 冷却塔、冷却水の水管清掃（１年以内ごと） |  | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0
14 | 加湿装置の汚れ点検（１月以内ごと） |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0
15 | 加湿装置の清掃（１年以内ごと） |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0
16 | 排水受けの汚れ、閉塞の状況点検 |  | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 21 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0
飲料水の管理 |  |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
|  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
1 | 遊離残留塩素の含有率の検査実施(3を除く) |  | 4 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 23 | 3 | 4 | 0
2 | 遊離残留塩素の含有率((4を除く) |  | 4 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 30 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1 | 4 | 0
3 | 中央式給湯設備における 給湯水の遊離残留塩素含有率の検査実施 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | 中央式給湯設備における 給湯水の遊離残留塩素含有率 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 水質検査実施(1、3、7)を除く) |  | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 29 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0
6 | 水質基準(2、4、8を除く) |  | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 28 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0
7 | 中央式給湯設備における 給湯水質検査実施(3を除く) |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
8 | 中央式給湯設備における 給湯水質基準(4を除く) |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
9 | 貯水槽の清掃(10を除く) |  | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0
10 | 貯湯槽の清掃 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
雑用水の管理 |  |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
|  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
1 | 遊離残留塩素含有率の検査 |  | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1
2 | 遊離残留塩素含有率 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1
3 | 雑用水の水槽点検 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 水質検査 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | ｐＨ値 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6 | 臭気 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7 | 外観 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8 | 大腸菌群 |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
9 | 濁度 |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
その他 |  |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
|  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
1 | 排水設備の清掃 |  | 4 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0
2 | 大掃除 |  | 5 | 0 | 9 | 0 | 29 | 2 | 30 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | 6 | 0
3 | ねずみ等の防除 |  | 5 | 0 | 9 | 0 | 29 | 1 | 30 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 6 | 0
4 | 帳簿書類の備付け |  | 5 | 2 | 9 | 0 | 29 | 3 | 30 | 7 | 2 | 0 | 13 | 2 | 4 | 1