## 公開数量
公開数量内訳書
工事番号 | 原セ第５－２号
工事名 | 環境放射線測定局非常用自家発電装置更新工事（下北地域）
工事場所 | 青森県下北郡東通村大字小田野沢地内 外
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありません。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る
質問書とは別葉とする｡)を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算されたものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算（公共住宅の屋外付帯工事の場合は、公共住宅屋外整備工事積算基準）
注意事項 | 国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
| 国土交通省公共建築工事積算 |  | 青森県原子力センター 安全監視課
| 国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編 |  | ＴＥＬ ０１７５－７４－２２５１
建築設備数量積算基準・解説
建設リサイクル法対象外工事
問合せ先窓口

## 内訳明細書
環境放射線測定局非常用自家発電装置更新工事（下北地域）
Ⅰ-5 | 【小田野沢局】
Ⅰ | 建築工事 | 一般 | 式 | 1
Ⅱ | 電気設備工事 | 一般 | 式 | 1
小 計
Ⅰ | 建築工事 |  |  |  | 0
① | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
② | 土・地業工事 |  | 式 | 1
③ | 鉄筋工事 |  | 式 | 1
④ | コンクリート工事 |  | 式 | 1
⑤ | 型枠工事 |  | 式 | 1
⑥ | 金属工事 |  | 式 | 1
⑦ | 左官工事 |  | 式 | 1
0
0
0
0
0
0
0
小 計
0
① | 直接仮設工事 |  |  |  | 0
| やり方 | 小規模 | m2 | 2.1
| 墨出し | 小規模 地上階 | m2 | 2.1
| 養生 | 小規模 地上階 | m2 | 2.1
| 整理清掃後片付け | 小規模 地上階 | m2 | 2.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計
0
② | 土・地業工事 |  |  |  | 0
| 根切り | 総掘り | m3 | 3.1
| 床付け | 総掘り | m2 | 3.9
| 埋戻し | 小規模 発生土 | m3 | 1.8
| 残土処分 | 場外自由処分 4㎞程度 DID無 | m3 | 1.3
| 機械運搬費 | ダンプ 4ｔ積級 | 往復 | 1
| 砕石地業 | 0 | m3 | 0.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計
0
③ | 鉄筋工事 |  |  |  | 0
| 異形棒鋼 | D13 | ｔ | 0.1
| 加工組立費 | 0 | ｔ | 0.1
| 運搬費 | 10ｔ車 | ｔ | 0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計
0
④ | コンクリート工事 |  |  |  | 0
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=18N/mm2 SL-15 | m3 | 0.1
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=21+3N/mm2 SL-15 | m3 | 2.4
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費 | 捨コン ﾎﾟﾝﾌﾟ打 | m3 | 0.1
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費 | 基礎 ﾎﾟﾝﾌﾟ打 | m3 | 2.4
| ﾎﾟﾝﾌﾟ車圧送基本料 | 50ｍ3以下 | 回 | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計
0
⑤ | 型枠工事 |  |  |  | 0
| 普通型枠 | 一般 基礎部 | m2 | 2.2
| 打放型枠 | B種 | m2 | 3.6
| 型枠運搬費 | 10ｔ車 | m2 | 5.8
| 打放面補修 | B種 ｺｰﾝ処理 | m2 | 3.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計
0
⑥ | 金属工事 |  |  |  | 0
| 金属ｱﾝｶｰ打込み | 差筋ｱﾝｶｰ D13 横向き | 本 | 91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計
0
⑦ | 左官工事 |  |  |  | 0
| 基礎天端金ｺﾞﾃ仕上 | 直均し | m2 | 2.1
| 壁目あらし | 壁 | m2 | 2.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計
0
Ⅱ | 電気設備工事
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE-S22sq-3C 管内 | ｍ | 4
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE-S22sq-3C FEP管内 | ｍ | 10
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE-S22sq-3C ｺﾛｶﾞｼ | ｍ | 1
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-SKEE-SB1.25sq-5P 管内 | ｍ | 1
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-SKEE-SB1.25sq-5P FEP管内 | ｍ | 5
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-SKEE-SB1.25sq-5P ｺﾛｶﾞｼ | ｍ | 9
| 発電機装置 | 24KVA | 式 | 1
| 撤去工事 |  | 式 | 1 |  | 代価表T5
| 有価物処分費 | 1号銅線 8.73kg、2号銅線 0.99kg | 式 | 1
小計
環境放射線測定局非常用自家発電装置更新工事（下北地域）
Ⅰ-6 | 【老部局】
Ⅰ | 建築工事 | 一般 | 式 | 1
Ⅱ | 電気設備工事 | 一般 | 式 | 1
小 計
Ⅰ-6 | 老部局 |  |  |  | 0
① | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
② | 土・地業工事 |  | 式 | 1
③ | 鉄筋工事 |  | 式 | 1
④ | コンクリート工事 |  | 式 | 1
⑤ | 型枠工事 |  | 式 | 1
⑥ | 金属工事 |  | 式 | 1
⑦ | 左官工事 |  | 式 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計
0
① | 直接仮設工事 |  |  |  | 0
| やり方 | 小規模 | m2 | 1.9
| 墨出し | 小規模 地上階 | m2 | 1.9
| 養生 | 小規模 地上階 | m2 | 1.9
| 整理清掃後片付け | 小規模 地上階 | m2 | 1.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計
② | 土・地業工事 |  |  |  | 0
| 根切り | 総掘り | m3 | 3.4
| 床付け | 総掘り | m2 | 4.3
| 埋戻し | 小規模 発生土 | m3 | 2.1
| 残土処分 | 場外自由処分 4㎞程度 DID無 | m3 | 1.3
| 機械運搬費 | ダンプ 4ｔ積級 | 往復 | 1
| 砕石地業 | 0 | m3 | 0.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計
0
③ | 鉄筋工事 |  |  |  | 0
| 異形棒鋼 | D13 | ｔ | 0.1
| 加工組立費 | 0 | ｔ | 0.1
| 運搬費 | 10ｔ車 | ｔ | 0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計
0
④ | コンクリート工事 |  |  |  | 0
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=18N/mm2 SL-15 | m3 | 0.1
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=21+3N/mm2 SL-15 | m3 | 2.5
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費 | 捨コン ﾎﾟﾝﾌﾟ打 | m3 | 0.1
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費 | 基礎 ﾎﾟﾝﾌﾟ打 | m3 | 2.5
| ﾎﾟﾝﾌﾟ車圧送基本料 | 50ｍ3以下 | 回 | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計
0
⑤ | 型枠工事 |  |  |  | 0
| 普通型枠 | 一般 基礎部 | m2 | 2.9
| 打放型枠 | B種 | m2 | 4.2
| 型枠運搬費 | 10ｔ車 | m2 | 7
| 打放面補修 | B種 ｺｰﾝ処理 | m2 | 4.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計
0
⑥ | 金属工事 |  |  |  | 0
| 金属ｱﾝｶｰ打込み | 差筋ｱﾝｶｰ D13 横向き | 本 | 97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計
0
⑦ | 左官工事 |  |  |  | 0
| 基礎天端金ｺﾞﾃ仕上 | 直均し | m2 | 1.9
| 壁目あらし | 壁 | m2 | 1.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計
0
Ⅱ | 電気設備工事
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE-S22sq-3C 管内 | ｍ | 5
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE-S22sq-3C FEP管内 | ｍ | 14
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE-S22sq-3C ｺﾛｶﾞｼ | ｍ | 4
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-SKEE-SB1.25sq-5P 管内 | ｍ | 1
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-SKEE-SB1.25sq-5P FEP管内 | ｍ | 7
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-SKEE-SB1.25sq-5P ｺﾛｶﾞｼ | ｍ | 6
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUSWP | 500ｘ500ｘ300 | ｍ | 1
| 電線管 | G54 露出 | ｍ | 1
| 電線管 | G28 露出 | ｍ | 1
| 発電機装置 | 24KVA | 式 | 1
| 撤去工事 |  | 式 | 1 |  | 代価表T6
| 有価物処分費 | 1号銅線 7.97kg、2号銅線 0.87kg | 式 | 1
小計
環境放射線測定局非常用自家発電装置更新工事（下北地域）
Ⅰ-7 | 【近川局】
Ⅰ | 建築工事 | 一般 | 式 | 1
Ⅱ | 電気設備工事 | 一般 | 式 | 1
小 計
Ⅰ | 建築工事 |  |  |  | 0
① | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
② | 土・地業工事 |  | 式 | 1
③ | 鉄筋工事 |  | 式 | 1
④ | コンクリート工事 |  | 式 | 1
⑤ | 型枠工事 |  | 式 | 1
⑥ | 金属工事 |  | 式 | 1
⑦ | 左官工事 |  | 式 | 1
0
0
0
0
0
0
0
小 計
0
① | 直接仮設工事 |  |  |  | 0
| やり方 | 小規模 | m2 | 0.7
| 墨出し | 小規模 地上階 | m2 | 0.7
| 養生 | 小規模 地上階 | m2 | 0.7
| 整理清掃後片付け | 小規模 地上階 | m2 | 0.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計
0
② | 土・地業工事 |  |  |  | 0
| 根切り | 総掘り | m3 | 1.9
| 床付け | 総掘り | m2 | 2.4
| 埋戻し | 小規模 発生土 | m3 | 1.3
| 残土処分 | 場外自由処分 4㎞程度 DID無 | m3 | 0.6
| 機械運搬費 | ダンプ 4ｔ積級 | 往復 | 1
| 砕石地業 | 0 | m3 | 0.3
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計
0
③ | 鉄筋工事 |  |  |  | 0
| 異形棒鋼 | D13 | ｔ | 0.1
| 加工組立費 | 0 | ｔ | 0.1
| 運搬費 | 10ｔ車 | ｔ | 0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計
0
④ | コンクリート工事 |  |  |  | 0
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=18N/mm2 SL-15 | m3 | 0.1
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=21+3N/mm2 SL-15 | m3 | 1.2
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費 | 捨コン ﾎﾟﾝﾌﾟ打 | m3 | 0.1
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費 | 基礎 ﾎﾟﾝﾌﾟ打 | m3 | 1.2
| ﾎﾟﾝﾌﾟ車圧送基本料 | 50ｍ3以下 | 回 | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計
0
⑤ | 型枠工事 |  |  |  | 0
| 普通型枠 | 一般 基礎部 | m2 | 1.4
| 打放型枠 | B種 | m2 | 1.8
| 型枠運搬費 | 10ｔ車 | m2 | 3.2
| 打放面補修 | B種 ｺｰﾝ処理 | m2 | 1.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計
0
⑥ | 金属工事 |  |  |  | 0
| 金属ｱﾝｶｰ打込み | 差筋ｱﾝｶｰ D13 横向き | 本 | 28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計
0
⑦ | 左官工事 |  |  |  | 0
| 基礎天端金ｺﾞﾃ仕上 | 直均し | m2 | 0.7
| 壁目あらし | 壁 | m2 | 1.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計
0
Ⅱ | 電気設備工事
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE-S22sq-3C 管内 | ｍ | 5
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE-S22sq-3C FEP管内 | ｍ | 23
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE-S22sq-3C ｺﾛｶﾞｼ | ｍ | 2
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-SKEE-SB1.25sq-5P 管内 | ｍ | 1
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-SKEE-SB1.25sq-5P FEP管内 | ｍ | 12
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-SKEE-SB1.25sq-5P ｺﾛｶﾞｼ | ｍ | 8
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS WP | 500ｘ500ｘ300 | ｍ | 1
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS WP | 600ｘ600ｘ400 | ｍ | 2
| 電線管 | G54 露出 | ｍ | 1
| 電線管 | G28 露出 | ｍ | 1
| 電線管 | HIVE54 露出 | ｍ | 9
| 電線管 | HIVE28 露出 | ｍ | 4
| 発電機装置 | 24KVA | 式 | 1
| 撤去工事 |  | 式 | 1 |  | 代価表T7
| 有価物処分費 | 1号銅線 10.18kg、2号銅線 1.25kg | 式 | 1
小計
環境放射線測定局非常用自家発電装置更新工事（下北地域）
Ⅰ-8 | 【関根局】
Ⅰ | 電気設備工事 | 一般 | 式 | 1
小 計
Ⅰ | 電気設備工事
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE-S14sq-2C 管内 | ｍ | 2
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE-S14sq-2C FEP管内 | ｍ | 36
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-SKEE-SB1.25sq-5P 管内 | ｍ | 1
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-SKEE-SB1.25sq-5P FEP管内 | ｍ | 18
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-SKEE-SB1.25sq-5P ｺﾛｶﾞｼ | ｍ | 5
| 発電機装置 | 5KVA | 式 | 1
| 撤去工事 |  | 式 | 1 |  | 代価表T8
| 有価物処分費 | 1号銅線 9.55kg、2号銅線 1.60kg | 式 | 1
小計

## 代価表
代価表.T5 | 撤去工事 | 小田野沢局
名称 | 摘要 | 計算 | 数量 | 単位 | 金額 | 単価根拠 | 備考
撤去 | 再使用しない
ｹｰﾌﾞﾙ | CET22sq 管内 |  | 4 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | CET22sq FEP管内 |  | 10 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | JKEV-S1.25sq-3P 管内 |  | 1 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | JKEV-S1.25sq-3P FEP管内 |  | 5 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | JKEV-S1.25sq-3P ｺﾛｶﾞｼ |  | 9 | ｍ
発電機装置 | 12.2KVA |  | 1 | 式
計
代価表.T6 | 撤去工事 | 老部局
名称 | 摘要 | 計算 | 数量 | 単位 | 金額 | 単価根拠 | 備考
撤去 | 再使用しない
ｹｰﾌﾞﾙ | CV-S14sq-3C 管内 |  | 4 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | CV-S14sq-3C FEP管内 |  | 14 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | CV-S14sq-3C ｺﾛｶﾞｼ |  | 3 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | JKEV-S1.25sq-3P 管内 |  | 1 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | JKEV-S1.25sq-3P FEP管内 |  | 7 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | JKEV-S1.25sq-3P ｺﾛｶﾞｼ |  | 5 | ｍ
発電機装置 | 12.2KVA |  | 1 | 式
計
代価表.T7 | 撤去工事 | 近川局
名称 | 摘要 | 計算 | 数量 | 単位 | 金額 | 単価根拠 | 備考
撤去 | 再使用しない
ｹｰﾌﾞﾙ | CV-S14sq-3C 管内 |  | 4 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | CV-S14sq-3C FEP管内 |  | 23 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | JKEV-S1.25sq-3P 管内 |  | 1 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | JKEV-S1.25sq-3P FEP管内 |  | 12 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | JKEV-S1.25sq-3P ｺﾛｶﾞｼ |  | 7 | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS WP | 400ｘ400ｘ300 |  | 2 | 個
電線管 | VE42 露出 |  | 9 | ｍ
電線管 | VE28 露出 |  | 4 | ｍ
発電機装置 | 12.2KVA |  | 1 | 式
計
代価表.T8 | 撤去工事 | 関根局
名称 | 摘要 | 計算 | 数量 | 単位 | 金額 | 単価根拠 | 備考
撤去 | 再使用しない
ｹｰﾌﾞﾙ | CV-S14sq-2C 管内 |  | 2 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | CV-S14sq-2C FEP管内 |  | 36 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | JKEV-S1.25sq-3P 管内 |  | 1 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | JKEV-S1.25sq-3P FEP管内 |  | 18 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | JKEV-S1.25sq-3P ｺﾛｶﾞｼ |  | 5 | ｍ
発電機装置 | 5.0KVA |  | 1 | 式
計

## 提出用工事費内訳
[7 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 別紙
（科目別内訳）
工 事 費 内 訳 書 | [8 empty] | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備 考
[8 empty] | A | 直接工事費 | [5 empty] | ←科目別内訳は手入力
|  |  |  | 住所 |  |  |  |  | (建築工事)
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | 1 | 小田野沢局 |  | 式 | 1
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  | 2 | 老部局 |  | 式 | 1
|  |  |  | 受任者氏名 |  |  |  | 3 | 近川局 |  | 式 | 1
|  | 工事番号 | 原セ第５－２号 | [5 empty] | (発電設備工事)
|  | 工 事 名 | 環境放射線測定局非常用自家発電装置更新工事（下北地域） |  |  |  |  | 1 | 小田野沢局 |  | 式 | 1
[8 empty] | 2 | 老部局 |  | 式 | 1
|  | 積算担当者氏名 | [5 empty] | 3 | 近川局 |  | 式 | 1
[8 empty] | 4 | 関根局 |  | 式 | 1
（種目別内訳）
|  | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 金額 | 備 考
| A | 直接工事費 |  | 式 | 1
| B | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝9.5ヶ月
| C | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝9.5ヶ月
| D | 一般管理費等 |  | 式 | 1
工 事 価 格
| （科目別内訳） | [7 empty] | 直接工事費 計
別 紙 （数量公開内訳書に従うこと）
注１ 記入は、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書に基づき行うこと。
（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。）
２ 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ 工事価格（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。

## 提出用内訳解説
年 月 日
工事費内訳書
住 所
商号又は名
| 工事番号 |  |  |  | 代表者氏名
| 工事名 |  |  |  | 受任者氏名 | 印
積算担当者
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備考
Ａ | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A
Ｂ | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | B
Ｃ | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | C
Ｄ | 一般管理費等 |  | 式 | 1 |  | D
| 工事価格 |  |  |  |  | A+B+C+D
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額
A1 | 直接工事費（機械改修
(一般工事)
1 | 冷凍機器設備改修工事 |  | 式 | 1
2 | 冷却水配管設備改修工事 |  | 式 | 1
3 | 空調配管設備改修工事 |  | 式 | 1
4 | 総合調整 |  | 式 | 1
5 | 自動制御設備改修工事 |  | 式 | 1
6 | 換気風道設備改修工事 |  | 式 | 1
7 | 撤去工事 |  | 式 | 1
8 | 発生材積込運搬 |  | 式 | 1
13 | 発生材処分 |  | 式 | 1
14 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1
| 小計 | 機械改修
A2 | 直接工事費（電気改修 |  |  |  |  | A
(一般工事)
1 | 電気設備改修工事 |  | 式 | 1
2 | 撤去工事 |  | 式 | 1
13 | 発生材処分 |  | 式 | 1
| 小計 | 電気改修
A3 | 直接工事費（建築改修
(一般工事)
1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
2 | 改修工事 |  | 式 | 1
3 | 撤去工事 |  | 式 | 1
4 | 発生材積込運搬 |  | 式 | 1
13 | 発生材処分 |  | 式 | 1
| 小計 | 建築改修
| 直接工事費 計 |  |  |  |  | A
科目別内訳書です。
建物が複数ある場合等種目が複数ある場合は、種目ごとの科目別内訳書が必要です。
・受任者の印を捺印してください。
・代表者が入札する場合は代表者印を捺印してください。
・自筆の署名の場合は印は必要ありまん。
積算担当者名は必ず記入してください。
工事価格について
・縦の計算は整合させてください。
・値引き等の操作はしないでください。
・入札書の額と一致させてください。
公開数量のなかの科目摘要欄は一般工事、
鉄骨工事、その他工事、下請け(設備)工事
のいずれかが記してありますが、提出用には記入の必要はありません。
また、ユニットや外構工事等のように同じ科目のなかに一般工事、その他工事に分かれている場合がありますが、
その場合はその合計金額を記入してください。
発生材がある場合に、記入してください。
発生材が無い場合は項目も要りません。